| Termékismertető adatlap (EU 811/2013, 812/2013) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | HU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Márkanév |  |  | HAJDU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Típusok |  | A | C50S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | B | C80S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | C | C120S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | D | C150S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | E | C200S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
| Típus |  | Vízmelegítés: Névleges terhelési profil | Vízmelegítés: Energiaosztály | Vízmelegítés: Hatásfok | Éves energiafogyasztás | Egyéb terhelési profil | Vízmelegítés: hatásfok egyéb terhelési profil esetén | Éves energiafogyasztás egyéb terhelési profil eseté | Hőfokszabályzó beállított hőmérséklete | Hangteljesítményszint, beltéri | Csak csúcsidőn kívüli időszakokban történi működés lehetősége | Smart | Hőtárolási veszteség | Tartály térfogata |
|  |  | - | - | ηWH | AEC | - | ηWH | AEC | - | LWA indoor | - | - | S | V |
|  |  | - | - | % | kWh | - | % | kWh | °C | dB(A) | - | - | W | l |
| A |  | M | B | 39 | 1317 | - | - | - | 65 | 15 | - | 1 |  | 50 |
| B |  | M | B | 39 | 1314 | - | - | - | 65 | 15 | - | 1 |  | 80 |
| C |  | M | B | 40 | 1283 | - | - | - | 65 | 15 | - | 1 |  | 120 |
| D |  | L | C | 39,5 | 2621 | - | - | - | 65 | 15 | - | 1 |  | 150 |
| E |  | L | C | 40 | 2559 | - | - | - | 65 | 15 | - | 1 |  | 200 |
| 16. |  | A szereléssel, telepítéssel és karbantartással kapcsolatos óvintézkedéseket a kezelési és telepítési utasítások tartalmazzák. Olvassa el és kövesse a kezelési és telepítési utasításokat. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. |  | A „smart“ érték „1“: a vízmelegítés hatásfokára és az éves energia-, illetve tüzelőanyag fogyasztásra vonatkozó adatok csak akkor érvényesek, ha be van kapcsolva az intelligens vezérlőrendszer. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. |  | Az integrált időjárás-kompenzációval, például bekapcsolható szoba termosztát funkcióval felszerelt egységek esetén a szezonális helyiségfűtési hatásfok tartalmaz egy VI. osztályú szabályozó technológiára vonatkozó korrekciós tényezőt. A szezonális helyiségfűtési hatásfok eltérhet, ha ezt a funkciót kikapcsolják. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. |  | A termékleírásban tartalmazott adatok a vonatkozó európai irányelvek előírásainak alkalmazásával lettek meghatározva. A termékleírástól való eltérések eltérő tesztfeltételeket eredményezhetnek. Kizárólag a jelen termékleírásban szereplő adatok tekinthetők pontosnak és érvényesnek. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |